## Worksheet
Diaphragm Valve manually controlled EPDM/PTFE diaphragm Flange connection DIN PP Pure grey
Code: 242.15
Dimension | Code | Detail | da(OD) mm | da inch | L mm | Tol+ | Tol- | L1 mm | Tol+ | Tol- | L2 mm | Tol+ | Tol- | s1 mm | Tol+ | Tol- | s2 mm | Tol+ | Tol- | d mm | h mm | b mm | DN mm | K mm | E mm | Weight
20 | 72.242.1520.11 | 20 - MOP 10 bar | 20 | 0,5 | 220 | 6 | 6 | 17 | 0.75 | 0.75 | 24,3 | 0.75 | 0.75 | 65 | 0.5 | 0.5 | 95 | 1 | 1 | 12 | 100 | 85 | 15 | M6 | M12 | 0.949
25 | 72.242.1525.11 | 25 - MOP 10 bar | 25 | 0,75 | 240 | 6 | 6 | 17 | 0.75 | 0.75 | 24,3 | 0.75 | 0.75 | 75 | 0.5 | 0.5 | 108 | 1 | 1 | 12 | 100 | 85 | 20 | M6 | M12 | 1.116
32 | 72.242.1532.11 | 32 - MOP 10 bar | 32 | 1 | 250 | 6 | 6 | 21 | 0.75 | 0.75 | 24,3 | 0.75 | 0.75 | 85 | 0.5 | 0.5 | 115 | 1 | 1 | 16 | 107 | 85 | 25 | M6 | M12 | 1.475
75 | 72.242.1575.11 | 75 - MOP 10 bar | 75 | 2,5 | 375 | 9 | 9 | 25 | 0.75 | 0.75 | 230 | 1.5 | 1.5 | 145 | 0.5 | 0.5 | 187 | 1 | 1 | 18 | 254 | 234 | 65 | M12 | M16 | 7.865
04/07/2026 15:36