## Worksheet
Pressure retaining valve V186 PTFE diaphragm injection moulded Butt + IR-welding PP Pure grey
Code: 244
Dimension | Code | Detail | da(OD) mm | da inch | s mm | L mm | d mm | h mm | b mm | p bar | DN mm | Weight
20 | 72.244.0020.11 | 20 - SDR11 MOP 10 bar | 20 | 0,5 | 1,9 | 158 | 83 | 137 | 20 | 10 | 15 | 0.377
25 | 72.244.0025.11 | 25 - SDR11 MOP 10 bar | 25 | 0,75 | 2,3 | 158 | 83 | 137 | 20 | 10 | 20 | 0.371
32 | 72.244.0032.11 | 32 - SDR11 MOP 10 bar | 32 | 1 | 2,9 | 198 | 112 | 199 | 27 | 10 | 25 | 1.035
40 | 72.244.0040.11 | 40 - SDR11 MOP 10 bar | 40 | 1,25 | 3,7 | 202 | 112 | 199 | 27 | 10 | 32 | 1.029
50 | 72.244.0050.11 | 50 - SDR11 MOP 10 bar | 50 | 1,5 | 4,6 | 256 | 165 | 290 | 43 | 10 | 40 | 4.743
63 | 72.244.0063.11 | 63 - SDR11 MOP 10 bar | 63 | 2 | 5,8 | 256 | 165 | 290 | 43 | 10 | 50 | 4.637
04/07/2026 15:36