## Worksheet
Flow Meter M123 FPM-sealing PSU-measuring tube injection moulded Butt + IR-welding PP Pure grey
Code: 246
Dimension | Code | Detail | da(OD) mm | da inch | s mm | L mm | h mm | p bar | DN mm | Weight
20 | 72.246.0120.11 | 20-SDR11 MOP 10bar 8-80l/h | 20 | 0,5 | 1,9 | 293 | 185 | 10 | 15 | 0.136
20 | 72.246.0220.11 | 20-SDR11 MOP 10bar 15-150l/h | 20 | 0,5 | 1,9 | 293 | 185 | 10 | 15 | 0.13
20 | 72.246.0320.11 | 20-SDR11 MOP 10bar 20-200l/h | 20 | 0,5 | 1,9 | 293 | 185 | 10 | 15 | 0.127
32 | 72.246.0132.11 | 32-SDR11 MOP 10bar 15-150l/h | 32 | 1 | 2,9 | 320 | 200 | 10 | 25 | 0.3
32 | 72.246.0232.11 | 32-SDR11 MOP 10bar 30-300l/h | 32 | 1 | 2,9 | 320 | 200 | 10 | 25 | 0.313
32 | 72.246.0332.11 | 32-SDR11 MOP 10bar 50-500l/h | 32 | 1 | 2,9 | 320 | 200 | 10 | 25 | 0.3
32 | 72.246.0432.11 | 32-SDR11 MOP 10bar 100-1000l/h | 32 | 1 | 2,9 | 320 | 200 | 10 | 25 | 0.267
04/07/2026 15:36