## Worksheet
Pressure relief valve V185 PTFE diaphragm injection moulded Butt + IR-welding PVDF UHP natural
Code: 245
** On request.
Dimension | Code | Detail | da(OD) mm | Tol+ | Tol- | da inch | s mm | Tol+ | Tol- | L mm | d mm | h mm | b mm | p bar | DN mm | Weight
20 | 35.245.0020.21 | 20 - SDR21 MOP 10 bar | 20 | 0.3 |  | 0,5 | 1,9 | 0.4 |  | 158 | 83 | 137 | 20 | 10 | 15 | 0.7
25 | 35.245.0025.21 | 25 - SDR21 MOP 10 bar | 25 | 0.3 |  | 0,75 | 1,9 | 0.4 |  | 158 | 83 | 137 | 20 | 10 | 20 | 0.7
32 | 35.245.0032.21 | 32 - SDR21 MOP 10 bar | 32 | 0.3 |  | 1 | 2,4 | 0.5 |  | 198 | 112 | 199 | 27 | 10 | 25 | 1.439
40 | 35.245.0040.21 | 40 - SDR21 MOP 10 bar | 40 | 0.4 |  | 1,25 | 2,4 | 0.5 |  | 202 | 112 | 199 | 27 | 10 | 32 | 1.7
50 | 35.245.0050.21 | 50 - SDR21 MOP 10 bar | 50 | 0.4 |  | 1,5 | 3 | 0.6 |  | 256 | 165 | 290 | 43 | 10 | 40 | 7.38
63 | 35.245.0063.21 | 63 - SDR21 MOP 10 bar | 63 | 0.4 |  | 2 | 3 | 0.6 |  | 256 | 165 | 290 | 43 | 10 | 50 | 8.3
04/07/2026 15:07